ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

к договору № __ от «__» _______ 201___г.

Предварительные технические характеристики

квартиры № __   жилого дома  по адресу: г.Новороссийск проспект Ленина №95-б

- Расположение:      подъезд ____ этаж,  квартира № __

- Количество комнат –        ; общая площадь -       м2

- Площадь балконов, лоджий, веранд  ___ м2

- Конструктивная характеристика «коробки» ж/дома :

- Кровля – рулонная, совмещенная.

- Конструктивная схема дома – монолитный ж/б каркас, с трехслойными наружными стенами из керамзитобетонных блоков и монолитного железобетона,  облицованные цветным керамическим кирпичом с заполнением прослойки между кирпичом и блоками утеплителем.

- Окна – металлопластиковый профиль с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

- Остекление балконов и лоджий –  навесная фасадная алюминиевая система с заполнением  стеклопакетами с частичным тонированием.

- Перекрытия – монолитный ж/бетон толщ.160 мм;

- Лифты :

- в 9-ти этажных секциях грузопассажирский  г/п 1000 кг с диспетчеризацией по радиосигналу.

- В секциях свыше 9-ти этажей - грузопассажирский  г/п 1000 кг, пассажирский г/п 400 кг  с диспетчеризацией по радиосигналу.

-     Стены и потолки  мест общего пользования – отделка декоративной штукатуркой  с окраской акриловой краской.

-      Полы лестничных клеток, лифтовых холлов, облицовка лестничных маршей – бетонная плитка с фрезерованным верхним слоем на натуральных заполнителях (мрамор, гранит), облицовочные Г-образные лестничные элементы с фрезерованным верхним слоем на натуральных заполнителях, керамическая плитка.

-     Внутренняя отделка квартир – поверхности стен и потолков с подготовкой под  отделочные работы.

-   Внутренние стены – монолитный ж/бетон толщ. 160 мм. Высота помещений от пола до потолка без учета конструкции чистого пола – 2,72  м.

-    Перегородки – гипсокартонные с  звукоизоляцией из базальтовой ваты Ursa.

-    Полы – цементные стяжки.  Под цементную стяжку укладываются  звуко и теплоизоляция. В санузлах выполняется гидроизоляция пола из холодной битумной мастики, цементная стяжка не выполняется.

-      Входные двери – стальные, наружная отделка – панель MDF ML., глазок.

- Электроосвещение:

Квартира обеспечивается 1 фазным вводом на напряжение 220в. Вся разводка выполняется по 3-х проводной системе (одна фаза+рабочий ноль+заземление) медными проводами с двойной изоляцией (марки ПУНП, ВВГ). Вся разводка оконечивается установочными коробками под эл.установочные изделия (эл.розетки, выключатели, переключатели). Расчетный счетчик эл.энергии и защитные устройства устанавливаются в распределительном щите в лестничной клетке.  Установленные защитные устройства обеспечивают отключение возникшего повреждения на самой начальной его стадии, не допуская, тем самым, коротких замыканий, обеспечивая электро- и пожарную безопасность объекта.

- Инженерное обеспечение:

- Водоснабжение с круглосуточным режимом потребления;

- стальные радиаторы импортного производства, трубы PPRS;

- разводка внутренних сетей выполняется из пластиковых труб;

- установка кронштейнов под крепление кондиционеров с разводкой дренажной системы;

- установка поквартирных счетчиков электроэнергии, холодной и горячей воды, тепловой энергии на отопление;

- устройство линий телефонизации, телевидения, домофонной связи;

7.  Благоустройство прилегающей территории с детской площадкой и озеленением;

Подписи сторон:

# Застройщик:

# Генеральный директор

ООО «Компании «Выбор»		____________________     /А.П.Сикорский/

# Участник долевого строительства:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________